СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«02»    октября    2023 г. № 142

с.Дракино

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 07.09.2017 № 103 «Об утверждении   программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»  на 2017 – 2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом Дракинского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Дракинского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области,

РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 07.09.2017 № 103 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2029 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению «Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2029 годы», изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дракинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета  народных депутатов

Дракинского сельского поселения                                         	 О.И.Бокова

Глава  Дракинского сельского поселения             		 Е.Н.Атаманова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета народных депутатов

Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 02.10.2023  № 142

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета народных депутатов

Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 07.09.2017  № 103

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2017-2029 годы

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………1

Паспорт программы……………………………………………………………...5

- Общие сведения………………………………………………………………….9

  - Краткая характеристика……………………………………………….9

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………...11

  - Система электроснабжения………………………………………….12

  - Система газоснабжения……………………………………………...13

  - Система теплоснабжения…………………………………………….16

  - Система водоснабжения……………………………………………..17

  - Система водоотведения……………………………………………...18

  - Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов….…………………19

- План развития Дракинского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 2017 – 2029 годы……………………………………………………………….20

3.1. Жилищное строительство…………………………………………….. 21

3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные  ресурсы………………….23

- Перечень мероприятий и целевых  показателей коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………...25

  - Основные мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры………………………………………………………25

    - Система электроснабжения………………………………………….25

    - Система теплоснабжения…………………………………………….26

    - Система водоснабжения……………………………………………..26

    - Сбор и вывоз ТКО……………………………………………………26

    - Система газоснабжения……………………………………………...27

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры….27

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой……………………………………………………………………...31

- Обосновывающие материалы………………………………………………….35

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные  ресурсы………………………………………………………………..35

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной  инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Дракинского сельского поселения……………….35

  - Характеристика состояния  и проблем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………37

    - Система водоснабжения……………………………………………..37

    - Система водоотведения……………………………………………...37

    - Система электроснабжения………………………………………….38

    - Система газоснабжения……………………………………………...38

    - Система теплоснабжения…………………………………………….39

    - Сбор и захоронение ТКО…………………………………………….39

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности………………………………………………………..39

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей коммунальной инфраструктуры……………………………………..40

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры……………………………………..41

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов……………………………………………………………….42

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры………………………………………………………43

  - Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности ……………………………...43

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг…..46

# ВВЕДЕНИЕ

Программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также Федерального закона от 22.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные системы – капиталоёмкие и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2029 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее –Дракинское сельское поселение) на период 2017–2029 г.г.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения;

- повышение надежности коммунальных систем Дракинского сельского поселения и качества коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры  Дракинского сельского поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения;

- обеспечение   сбалансированности   интересов   субъектов   коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

Целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

Системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры поселения  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

Комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Дракинского сельского поселения.

Перспективные показатели развития Дракинского сельского поселения являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- Генерального плана Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

- Правил землепользования и застройки Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро-и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 №359/ГС.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2019 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 – 2020 годы»; - Устав Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; - Генеральный план Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители Программы | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго», ГУП ВО «Облкоммунсервис» |
| Цели Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей; - увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей; - увеличение свободных мощностей для перспективы развития Дракинского сельского поселения; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении; - достижение сбалансированности коммунальных систем; - увеличение доступности ресурса для потребителей. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения; - разработка мероприятия по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения; - повышение надежности коммунальных систем Дракинского сельского поселения и качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям; - совершенствование механизмов развития энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели | Электроснабжение: - аварийность системы электроснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Водоснабжение: - аварийность системы водоснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Газоснабжение: - аварийность системы газоснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Теплоснабжение: - аварийность системы газоснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Сбор и захоронение ТКО: - доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения, %. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 - 2029 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы составляет 14981,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: из бюджета Воронежской области – 200,00 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 200,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб., из бюджета Лискинского муниципального района Воронежской области – 0,00 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб. из бюджета Дракинского сельского поселения – 16097,5 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 2244,0 тыс. руб., 2018 год – 1677,7 тыс. руб., 2019 год – 1997,6 тыс. руб., 2020 год – 1226,0 тыс. руб., 2021 год – 1289,0 тыс. руб., 2022 год – 1071,3,0 тыс. руб., 2023 год – 941,7 тыс. руб., 2024 год – 941,7 тыс. руб., 2025 год – 941,7 тыс. руб., 2026 год – 941,7 тыс. руб., 2027 год – 941,7 тыс. руб., 2028 год – 941,7 тыс. руб., 2029 год – 941,7 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния сельского поселения |

- 1.  Общие сведения

  - Краткая характеристика муниципального образования

1.1.1. Административно-территориальное устройство Дракинского сельского поселения.

Дракинское сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – Дракинское сельское поселение) расположено в центральной части Лискинского муниципального района в 24 км от районного центра г. Лиски. Административным центром поселения является село Дракино.

Дракинское сельское поселение граничит: на севере -   со Старохворостанским сельским поселением, на северо-востоке и востоке — с Давыдовским городским поселением, на юго-востоке – со Степнянским сельским поселением, на юге — с Высокинским сельским поселением, на юго-западе — с Троицким сельским поселением, на западе — с Бодеевским сельским поселением.

В состав Дракинского сельского поселения входит село Дракино.

Общая площадь территории Дракинского сельского поселения согласно Генерального плана Дракинского сельского поселения составляет  5720 тыс. га. 425,91га

Численность населения Дракинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 3010 человек.

Возрастная структура населения поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Числен-ность постоян-ного населе-ния, чел. | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного возраста, чел. |  |  | трудоспособного возраста, чел. |  |  | старше трудоспо-собного возраста, чел. |
|  |  | всего | из них: |  | всего | из них: |  |  |
|  |  |  | до- школь-ного возраста | школь-ного возраста (от 7 до 15 лет) |  | 16 -29 лет | 29-55 (60) лет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| С. Дракино | 3010 | 459 | 172 | 287 | 1736 | 701 | 1035 | 815 |

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения.

Анализ естественного и механического движения населения за 2013-2022 г.г. свидетельствует о том, что в Дракинском сельском поселении сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения, снижение численности населения происходит за счет естественной убыли, незначительный миграционный прирост не перекрывает естественную убыль населения.

Жилая застройка Дракинского сельского поселения состоит в основном из одноэтажных домов с приусадебными участками. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 7 до 30 соток.

Жилищное строительство в поселении осуществляется за счет средств населения. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное.

Основным элементом планировочной структуры территории является село Дракино, которое в комплексе с дорогами формирует каркас планировочной структуры.

Характерной особенностью села Дракино является низкая плотность застройки. Застройка представлена только индивидуальными жилыми домами. Связь с другими населенными пунктами, а так же с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге регионального значения. Главной является улица Ленина, поскольку административный центр села располагается на этой улице. В центре села Дракино находится Церковь Михаила Архангела.

Планировочная структура с. Дракино определилась такими факторами как: рельеф местности и направлением главных улиц - ул. Ленина и О. Кошевого в сочетании с окружающим природным ландшафтом. Связь села с сельскохозяйственными угодьями  осуществляется по грунтовым дорогам, вдоль которых проходят лесные полосы шириной 12 - 14 м.

В селе Дракино работают - ООО «ЭкоНиваАгро», которое специализируется на товарном производстве зерновых и кормовых трав и производстве молока   и ОАО «Зерно», специализирующиеся на хранении и переработки зерна.

В Дракинском сельском поселении имеются: общеобразовательная школа,  сельский дом культуры,  библиотека, ФАП, почта, 12 магазинов, аптека,  газозаправочная станция, станция техобслуживания автомобилей,  парикмахерская.

По всей территории поселения проходят линии электропередач. Село полностью газифицировано.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенного пункта Дракинского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих услуги ЖКХ на территории Дракинского сельского поселения  входят (перечислить):

- ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»;

- ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- ПАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго»;

- ГУП ВО «Облкоммунсервис»;

В таблице № 2 представлены основные показатели производства энергоресурсов сводной системы коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 2

Структура систем коммунальной инфраструктуры село Дракино

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
|  | Мощность водозаборных сооружений | т.м3 в сутки | 0,240 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | башня Рожновского | шт. | 1 |
|  | Одиночное протяжение водопроводов | км | 1,5 |
|  | Отпуск воды за год всем потребителям | тыс.куб.м | 0,013 |
|  | в т.ч. населению | тыс.куб.м | - |
| 2. | Электроснабжение |  |  |
|  | Объем потребляемой электроэнергии (всего) | млн.кВт.ч. | 0.9 |
|  | Отпуск электроэнергии населению | млн.кВт.ч. | 0.2 |
|  | Протяженность электросетей |  | 30,29 |
| 3. | Газификация |  |  |
|  | Отпуск газа населению | млн.куб. м\год |  |
|  | Протяженность уличной газовой сети | км | 28,4 |
|  | Число газифицированных квартир | ед | 1039 |

Ниже приведена краткая техническая характеристика систем коммунальной инфраструктуры.

  - Система электроснабжения

Дракинское сельское поселение полностью электрофицировано. Электроснабжение на территории Дракинского сельского поселения обеспечивает ПАО «Россети-Центр» Воронежэнерго Лискинское РЭС.

Непосредственное электроснабжение потребителей поселения осуществляется от ПС 110 кВ Давыдовка по распределительным линиям ВЛ 10 кВ. Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ в количестве 13 шт  присоединенной мощностью  1425 кВа.

Электрические сети напряжением 10кВ - трёхпроводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ - четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Протяжённость электрических сетей составляет 30,29 км.

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2022 г.) общая протяженность улиц, проездов, набережных в Дракинском сельском поселение равна 15,8 км, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных – 15,8 км.

Доля населения в потреблении электроэнергии составляет – 22%, потребление электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет – 44%, прочие потребители – 34%.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Перечень подстанций поселения приводится ниже, в таблице:

| № п/п | Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт * тыс. кВа) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110 кВ Давыдовка | 110/10кВ | Т-1-6300 кВа, Т-2-6300 кВа. |
| - 1 | КТП № 3-34 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
| - 2 | КТП № 3-44 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
| - 3 | КТП № 3-45 | 10/0,4кВ | 160 кВа |
| - 4 | КТП № 4-2 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
| - 5 | КТП № 4-13 | 10/0,4кВ | 63 кВа |
| - 6 | КТП № 4-27 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
| - 7 | КТП № 4-31 | 10/0,4кВ | 160 кВа |
| - 8 | КТП № 4-32 | 10/0,4кВ | 250 кВа |
| - 9 | КТП № 4-40 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
| - 10 | КТП № 5-1 | 10/0,4кВ | 63 кВа |
| - 11 | КТП № 5-13 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
| - 12 | КТП № 6-3 | 10/0,4кВ | 250 кВа |
| - 13 | КТП № 6-4 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
|  | КТП № 6-5 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
|  | КТП № 6-6 | 10/0,4кВ | 160 кВа |
|  | КТП № 6-7 | 10/0,4кВ | 250 кВа |
|  | КТП № 6-8 | 10/0,4кВ | 40 кВа |
|  | КТП № 6-10 | 10/0,4кВ | 250 кВа |
|  | КТП № 6-12 | 10/0,4кВ | 250 кВа |
|  | КТП № 6-13 | 10/0,4кВ | 100 кВа |
|  | СТП № 6-14 | 10/0,4кВ | 250 кВа |

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Перечень основных средств, используемых для передачи электроэнергии, приведен в таблице № 2

Таблица № 2

Основные средства для транспортировки электроэнергии

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции 250 кВт | шт. | 22 |
| 2 | Воздушные линии электропередачи 10 кВт | км. | 30,29 |
| 3 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВт | км. | 15,8 |
| 4 | Линии уличного освещения | км. | 15,8 |
| 5 | Светильники | шт. | 270 |

142 светильника переведены  на энергосберегающие лампы  4 U 85 WE 40.

Для дальнейшего развития системы электроснабжения и для повышения надежности электроснабжения, данной Программой предусмотрен перевод оставшихся 128 светильников на энергосберегающие лампы.

Проблемы в области электроснабжения:

1. Высокий износ сетей и оборудования,

2. Состояние существующих КТП,

3. Состояние автоматики уличного освещения,

4. Недостаточность уличного освещения,

5. Переход на энергосберегающее освещение.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии из-за недостатка финансирования: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий жилой застройки, объектов производства.

### Система газоснабжения.

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Дракинском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» филиал в г.Лиски, природным газом пользуется население с. Дракино. Количество индивидуальных домовладений газифицированных природным газом в Дракинском сельском поселении составляет 1039, что составляет уровень газификации 79%.

Характеристика газопроводов на территории

Дракинского сельского поселения

| Газопроводы | Протяженность, км | Материалы труб |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления | 7932 | сталь |
| Среднего давления | 4648 | сталь |
| Низкого давления | 37408 | сталь |

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения сельского поселения можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства,

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей,

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений к газораспределительным сетям.

В настоящее время газоснабжение Дракинского сельского поселения осуществляется на базе природного газа высокого давления. Источник природного газа – ГРС Лиски выход 2 (давление до 1,2Па).

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2022 г.) на территории населенных пунктов общая протяженность уличной газовой сети составляет 28,4 км, количество газифицированных жилых домов – 1039 ед.

В настоящее время дома в с. Дракино газифицированы природным газом.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Дракинского сельского поселения, распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме: высокого, среднего, низкого давлений.

  - I-я ступень — газопровод высокого давления I категории р ≤ 1,2 МПа;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 Мпа;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 Мпа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРУ, 1 ГРП и 10 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки - для газопровода низкого давления.

Сведения о газификации населенных пунктов Дракинского сельского поселения представлены в таблице ниже (по данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2022 г.):

| Наименование населенного пункта | Протяженность уличной газовой сети, км |  | Количество газифицированных жилых домов, ед. | Количество негазифицированных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т. ч. нуждающейся в замене и ремонте |  |  |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по поселению | 28,4 | 0 | 1039 | 73 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |
| с. Дракино | 28,4 | 0 | 1039 | 73 |

Данные о газовых сетях поселения по состоянию на 2022 год (предоставлены администрацией поселения) представлены в таблице ниже.

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность сетей (м) |  |  | Тип прокладки трасс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление |
| 1 | с. Дракино | 37408 | 4648 | 7932 | надз/подз. | надз/подз. | подземно |

Направления использования газа:

- Технологические нужды промышленности;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (в т.ч. пищеприготовление);

- Энергоноситель для теплоисточников (горячего водоснабжения и отопления).

Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора о поставке газа (далее – договор).

Отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, в том числе особенности заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его существенные условия, а также порядок определения объема потребления газа и размера платежа за него регламентируются «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (далее – Правила).

В соответствии с п. 20 Правил абонент вправе требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема.

Договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан является публичным.

В соответствии с условиями договора энергоснабжения (п.3 ст.541 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ)), в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.

Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Норма, устанавливающая иной порядок определения размера платы за газ, отпускаемый населению, включена в Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ). Согласно п.1 ст.157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Тарифы на природный газ, реализуемый населению, установлены приказом Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 18.11.2022 № 69/208 «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области».

Розничные цены на газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области, по направлениям использования газа приведены в таблице 6.

Таблица  6

| N п/п | Направления использования газа | Единица измерения | Розничные цены (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 м3 | 8,76 |
| 2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 м3 | 8,76 |
| 3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 м3 | 8,57 |
| 4. | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 1000 м3 | 6 954,11 |
| 5. | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 м3 | 6 954,11 |

  - Система теплоснабжения

В Дракинском сельском поселении имеется один вид жилой застройки: индивидуальные жилые дома.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Дракинском сельском поселении служат построенные в 1998 году внутрипоселковые сети газоснабжения среднего и низкого давления (36270 м), обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы. 3 %  – от  поквартирных источников тепла на угольном и электрическом топливе, малая часть жилого фонда отапливается дровами. Поскольку данные об установленной тепловой мощности индивидуальных теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Теплоснабжение  зданий школы, детского сада, дома культуры и административного здания осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу высокого давления, а жилого фонда - от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Перечень котельных Дракинского сельского поселения, обеспечивающих тепловой энергией объекты социальной сферы указаны в таблице 7.

Таблица 7

| Адрес котельной | Обслуживаю- щая организация | Вид топлива: газ, уголь, электри- чество, жидкое топливо, и др. | Мощность котельной (Гкал/ час.) | Год постройки котельной | Потребители: жилые дома, детские сады, лечебные учрежд., ФАПы, учебные заведения, дома культуры, административные здания и др. объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Дракино, (Дракинское сп, ул. Ленина, д.110в) | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,032 | 2017 | Здание администрации Дракинского сельского поселения и МКУК «Дракинский сельский Дом культуры» (с. Дракино, ул. Ленина, д. 110в), |
| с. Дракино, (Дракинское сп, ул. Мира, д.9) | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,032 | 2005 | Здание МКДОУ «Детский сад «Теремок»» (с. Дракино, ул. Мира, д. 9), |
| с. Дракино, (Дракинское сп, ул. О.Кошевого) | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,539 | 1995 | Здание Дракинской СОШ (с. Дракино, ул. Молодежная, д. 9б), |

  - Система водоснабжения

В настоящее время на территории Дракинского сельского поселения централизованной сети водоснабжения нет. Источником водоснабжения являются подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей по поселению составляет 1,5 км. Конструктивно сети выполнены в основном из чугунных, асбестовых и железных труб, диаметром - 100 мм. В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Дракинского сельского поселения  лежит на Администрации Дракинского сельского поселения.

Водоснабжение жилой застройки в основном осуществляется от индивидуальных частных скважин, учёт воды при этом не ведётся. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Горячего водоснабжения в Дракинском сельском поселении нет.

Для оказания услуги водоснабжения задействована 1 башня Рожновского, используемые для хранения воды (емкость резервуаров башен 25м3, высота ствола 15 м.). Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Пожарных резервуаров нет. Год ввода в эксплуатацию скважины 1988г. (износ - 100%). Износ эксплуатируемых водопроводных сетей составил 100% (ввод в эксплуатацию 1988год).

Глубина эксплуатируемой скважины 60 метров,  производительностью 10 куб.м. в час, эксплуатационной производительностью 240 куб.м. в сутки. Вышеуказанная скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ6-10-110. Очистка воды не производится, так как качество подземных вод, добываемых из эксплуатируемых скважин, по заключению СЭС соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 31.10.2001, регистрационный N 3011).  Инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором нецентрализованного водоснабжения не зарегистрировано. Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды.

Добыча воды осуществляется в соответствии со всеми нормативными документами.

Пожаротушение застройки в настоящее время осуществляется из пожарных гидрантов. Водоразборные сооружения представлены скважинами

Учитывая, что износ водопроводной сети в среднем составляет 100 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

  - Система водоотведения

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах Дракинского сельского поселения отсутствует.

Отвод стоков от зданий, жилых домов, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

  - Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

С 1 января  2020 года на всей территории Воронежской области официально осуществлен переход на новую  систему обращения с твердыми  коммунальными отходами (далее – ТКО).

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются региональный оператором в соответствии с  Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641».

Региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 03.11.2020 (далее - соглашение), заключенного по результатам конкурсного отбора, в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Воронежской области, утвержденной приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 26.08.2016 N 356.

Региональным оператором по обращению с ТКО на территории Лискинского муниципального района является – ГУП ВО «Облкоммунсервис» (далее – региональный оператор).

Основной системой сбора и удаления твердых коммунальных отходов на территории поселения является сбор отходов на территории поселения  без использования контейнеров.

Бесконтейнерная схема предусматривает сбор твердых коммунальных отходов мусоровозным транспортом непосредственно от населения без использования каких-либо дополнительных устройств для предварительного сбора. Схема предусматривает следование мусоровоза по обслуживаемому участку с периодическими, строго регламентированными по времени остановками для заполнения кузова. При такой схеме применяются мусоровозы с задней и боковой загрузкой с уплотнением твердых коммунальных отходов в кузове, а также самосвалы, трактора использование которых не противоречит санитарным требованиям. Региональный оператор, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию крупногабаритных отходов (твердых коммунальных отходов), обеспечивает вывоз их по установленному им графику с 7 до 23 часов. Допускается сбор и удаление (вывоз) твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) с территории поселения бестарным методом (без накопления твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) на контейнерных площадках и или специальных площадках).

Организованный вывоз ТКО на территории поселения осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью мусоровозов на полигон ТКО п. Давыдовка Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – п. Давыдовка).

Вывоз и захоронение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием, либо собственными силами.

Полигон ТКО расположен на северо-западной окраине п. Давыдовка.

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора, утверждены  приказом департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 18.11.2022 № 69/216 «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» на территории Бобровского, Каменского, Лискинского, Острогожского муниципальных районов Воронежской области (зона деятельности – Лискинский межмуниципальный кластер) на 2023 год» приведены  в таблице 10.

Таблица 10

| Период | Сбор и вывоз ТКО, руб./м3 | Размер платы за 1 чел., руб. |
| --- | --- | --- |
| С 01.12.2022 по 31.12.2023 | 548,32 | 74,94 |

На территории Дракинского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Жидкие бытовые отходы от общественных зданий и жилых домов  накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких отходов производится специализированным предприятием на договорной основе по разовым заявкам ассенизационным вакуумным транспортом.

3. План развития Дракинского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 2017 – 2029 годы

3.1. Жилищное строительство

Основной тип застройки на территории Дракинского сельского поселения - индивидуальное жилищное строительство. Жилая застройка Дракинского сельского поселения состоит в основном из одноэтажных домов.

Общая площадь жилищного фонда в Дракинском сельском поселении согласно данным Администрации поселения по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 98,292 тыс. м2, в том числе:

- индивидуальная жилая застройка – 98,292 тыс.м².

Распределение жилого фонда по населенным пунктам:

- с. Дракино – 98,292 тыс. м².

Распределение жилого фонда по степени амортизации

| Категория жилого фонда | Группировка строений по износу, тыс. м2 общей площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31-70% | >70% |
| Жилой фонд – всего | 35,4 | 44,89 | 18,0 |
| В т.ч. личной собственности граждан | 35,4 | 44,89 | 18,0 |

Жилищный фонд Дракинского сельского поселения отличается хорошим техническим состоянием. Процент ветхого жилья со сверхнормативным износом (более 70%) равен 18,3 %. На дома с износом 31-70% приходится 45,7 % жилищного фонда, 0-30% износа – 36,0%.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Категория жилого фонда | Благоустройство жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопрово-дом |  | канализа-ция |  | центральное отопление |  | горячее водоснабже-ние |  | ваннами |  | газом |  |
|  | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| Жилой фонд - всего | 63,7 | 64,8 | 62,0 | 63,0 | - | - | 62,0 | 63,0 | 62,0 | 63,0 | 89,6 | 91,2 |
| В т.ч. личной собственности граждан | 63,7 | 64,8 | 62,0 | 63,0 | - | - | 62,0 | 63,0 | 62,0 | 63,0 | 89,6 | 91,2 |

Общая численность населения на территории Дракинского сельского поселения на 01.01.2023г. – 3010 человек.

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 32,6 м2 общей площади на человека. Так как жилой фонд на территории населенных пунктов представлен преимущественно индивидуальными домами, для оценки обеспеченности населения следует применять показатель 40 м2 на одного жителя..

Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а также за счет выделения под нее новых территорий.

3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТКО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Динамика численности населения, перспективы развития строительства (в том числе дачного), дальнейшая газификация домовладений, строительство и реконструкция площадей бюджетных организаций, развитие производственного сектора муниципального образования позволяет прогнозировать незначительный рост объемов спроса на коммунальные ресурсы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

В планируемый период прогнозируется рост спроса на значительный рост накоплений твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей коммунальной инфраструктуры

4.1. Основные мероприятия по развитию системы  коммунальной инфраструктуры.

4.1.1. Система  электроснабжения

- Покрытие электрических нагрузок потребителей предусматривается от Воронежской энергосистемы.

- Для освещения улиц Дракинского сельского поселения планируется строительство разводящих сетей освещения с применением  новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к расположенным на территории поселения трансформаторным подстанциям.

Для реализации мер, направленных на развитие системы электроснабжения  запланированы следующие мероприятия:

- реконструкция сетей  электроснабжения;

- модернизация сетей уличного освещения.

- 4.1.2. Система теплоснабжения

Генеральным планом Дракинского сельского поселения не предусмотрено  строительство новых источников выработки тепловой энергии, теплоснабжение  предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных.

- 4.1.3. Система водоснабжения

Основными задачами по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Дракинского сельского поселения  являются:

- обеспечение населения водой питьевого качества;

- повышение надежности систем водоснабжения.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития централизованного водоснабжения  Дракинского сельского поселения предусмотреть следующие мероприятия:

- усовершенствование технологического оборудования,

- повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации,  автоматического  управления технологическими процессами,

- реконструкцию систем и сооружений.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

- 4.1.4. Сбор и вывоз ТКО

На территории Дракинского сельского поселения объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов отсутствуют. Строительство таковых не планируется.

В настоящее время организована централизованная  система сбора и вывоза мусора по утвержденному  графику.

Для улучшения качества услуг по сбору и вывозу ТКО планируется осуществить следующие мероприятия:

- организованный сбор и транспортировка ТКО  с территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок.

4.1.5. Система газоснабжения

Информация о планируемых мероприятиях в сфере газоснабжения на территории Дракинского сельского поселения отсутствует и будет приведена в актуализации Программы, соответствующей году проведения работ.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты  реализации Программы  определяются  с достижением  уровня запланированных  технических  и финансово-экономических  целевых показателей.

Перечень  целевых  показателей  с детализацией  по системам  коммунальной инфраструктуры  принят  согласно  Методическим  рекомендациям  по разработке  программ  комплексного развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований, утвержденный Приказом Министерства  регионального развития Российской Федерации от 05.05.2011 № 204:

-  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели  спроса на коммунальные  ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели  степени охвата  потребителей  приборами учета;

- показатели надежности  поставки ресурсов;

- показатели  эффективности  производства и транспортировки ресурсов;

-  показатели  воздействия на окружающую среду.

Целевые  показатели устанавливаются  по каждому виду  коммунальных  услуг  и периодически корректируются.

Охват  потребителей  услугами  используется  для оценки качества  работы систем жизнеобеспечения.

Уровень  использования  производственных  мощностей, обеспеченность  приборами учета, характеризуют сбалансированность  систем.

Качество  оказываемых  услуг  организациями  коммунального комплекса  характеризует  соответствие качества  оказываемых услуг  установленным требованиям. Эпидемиологическим  нормам и правилам.

Надежность  обслуживания  систем  жизнеобеспечения характеризует  способность  коммунальных объектов  обеспечивать  жизнедеятельность Дракинского сельского поселения без существенного снижения  качества  среды  обитания  при любых  воздействиях  извне,  то есть оценкой  возможности  функционирования  коммунальных  систем практически  без, аварий, повреждений, других  нарушений в работе.

Надежность  работы объектов  коммунальной  инфраструктуры  характеризуется обратной величиной -  интенсивностью  отказов (количеством  аварий и повреждений  на единицу  масштаба объекта, например на 1 км  инженерных сетей); износом коммунальных  сетей, протяженностью  сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей.

Результатами  реализации мероприятий  по развитию  систем  водоснабжения  поселения являются:

-  обеспечение  бесперебойной  подачи  качественной  воды  от источника до потребителя;

- улучшение качества  коммунального обслуживания  населения  по системе  водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь  и неучтенных  расходов воды  к 2029 г.;

- обеспечение  возможности  подключения  строящихся  объектов  к системе водоснабжения  при гарантированном  объеме  заявленной  мощности.

Количественные  значения целевых  показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные  сроки.

Целевые показатели, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование |  |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень охвата потребителей приборами учета |  | % |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень охвата потребителей приборами учета |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень охвата потребителей приборами учета |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  | 70,7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| СБОР И ВЫВОЗ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения |  |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Общий объем требуемых капитальных вложений составляет 14981,1 тыс. руб., из них на развитие систем:

водоснабжения – 3239,7 тыс. руб.;

теплоснабжения – 458,2 тыс. руб.;

электроснабжения – 10904,3 тыс. руб.

сбор и вывоз ТКО – 378,9 тыс. руб.

6. Обосновывающие материалы

6.1.  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

В последние десятилетия наблюдается постоянное сокращение общей численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности.

В пределах проектного срока в Дракинском сельском поселении будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общего для поселения неблагополучия в этой сфере.

В соответствии с прогнозом численность населения Дракинского сельского поселения в последующие годы не претерпит существенных изменений, прогнозируется незначительный рост его численности.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, благоприятных условий существования, а также обслуживание населения Дракинского сельского поселения коммунальными услугами нормативного качества.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Дракинского сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому  виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Дракинского сельского поселения и приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 3 | Продолжительность поставки услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
| 8 | Степень охвата потребителей приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг |
| 10 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования |
| 11 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения,% | Показатель рассчитывается для ТКО, отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования |

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации приведены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | -повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Газоснабжение | - обеспечение потребителей централизованным газоснабжением; - повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения; - обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях |
| 4 | Сбор и вывоз ТКО | - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций поселения |

6.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций коммунального комплекса возникает ряд существенных проблем.

6.3.1. Система водоснабжения

Централизованное водоснабжение на территории Дракинского сельского поселения отсутствует.

Центральное горячее водоснабжение на территории Дракинского сельского поселения отсутствует.

Сведений о  том, что в настоящее время на территории Дракинского сельского поселения  имеются технические и технологические  проблемы в системе водоснабжения не представлено.

6.3.2. Система водоотведения

На территории Дракинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. У частных домов и учреждений имеются  выгребные ямы, которые периодически выкачиваются  специальными машинами и вывозятся в г.Лиски.

В данной сфере можно выделить следующие проблемы:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие канализационных очистных сооружений;

- низкий уровень экологичности сбора и транспортировки сточных вод;

- попадание сточных вод  в почву и водоемы в период снеготаяния, в связи с переполнением  выгребных ям.

6.3.3. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от ПС 110 кВ Давыдовка по распределительным линиям ВЛ 10 кВ. Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ в количестве 13 шт  присоединенной мощностью  1425 кВа.

Строительство электролиний и КТП велось в 1970-х годах. Многие электролинии и КТП отработали регламентированный срок  и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Большинство  КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение  мощности трансформаторов, так и сечения проводов. Также необходима модернизация системы уличного освещения с применением энергосберегающих установок.

6.3.4. Система газоснабжения

В настоящее время все населенные пункты Дракинского сельского поселения полностью газифицированы.

Газоснабжение осуществляется от  существующей ГРС с. Копанище Лискинского муниципального района Воронежской области.

Сведений о том, что в настоящее время  на территории Дракинского сельского поселения имеются технические и технологические проблемы  в системе газоснабжения не представлено.

В 2021 году в России стартовала программа социальной газификации. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан.

На территории поселения по государственной программе бесплатной догазификации домов граждан Российской Федерации на территории поселения были газифицированы 6 домовладений.

6.3.5. Система теплоснабжения

В населенных пунктах Дракинского сельского поселения  основными источниками выработки тепловой энергии являются индивидуальные газовые отопительные приборы и печи на твердом топливе.

Теплоснабжение объектов социальной сферы осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу высокого давления.

Сведений о том, что в настоящее время  на территории Дракинского сельского поселения имеются технические и технологические проблемы  в системе теплоснабжения не представлено.

6.3.6. Сбор и захоронение ТКО

На территории Дракинского сельского поселения организован централизованный сбор отходов производства и потребления в с. Дракино.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами муниципальной  политики в сфере энергосбережения являются: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Дракинского сельского поселения, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Главная цель - это обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах экономики поселения, в том числе за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики поселения, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

В числе приоритетов определены следующие направления:

- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения на территории Дракинского сельского поселения;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Дракинского сельского поселения  на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей подпрограммы являются:

- снижение удельных показателей потребления электрической  энергии, сокращение потерь энергоресурсов;

- снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Дракинского сельского поселения;

- повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

Одновременно выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности предусматривает выполнение мероприятий по оснащению потребителей приборами учета использования энергетических ресурсов. В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры, (ед/км) |  |  |  |
| Централизованное электроснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное газоснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное теплоснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное водоснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное водоотведение |  | - |  |
| - Продолжительность поставки услуг (час/день) |  |  |  |
| Централизованное электроснабжение |  |  | 24/1 |
| Централизованное газоснабжение |  |  | 24/1 |
| Централизованное теплоснабжение |  |  | - |
| Централизованное водоснабжение |  |  | 24/1 |
| Централизованное водоотведение |  |  | - |
| Централизованный сбор и вывоз ТКО |  |  | 1 раз в недею |
| - Степень охвата потребителей приборами учета,% |  |  |  |
| Электроснабжение | 100 |  |  |
| Газоснабжение | 90 |  |  |
| Теплоснабжение | 100 |  |  |
| Водоснабжение | - |  |  |
| Водоотведение | - |  |  |
| - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (%) |  |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 |  |  |
| Централизованное газоснабжение | 71 |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | - |  |  |
| Централизованное водоснабжение | - |  |  |
| Централизованное водоотведение | - |  |  |
| Централизованный сбор и вывоз ТКО | 96 |  |  |

6.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области электроснабжения.

На территории Дракинского сельского поселения к реализации планируются:

- модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения.

Реализация представленных мероприятий позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- обеспечить реализацию программ по энергосбережению.

В области теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения Дракинского сельского поселения предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения на территории поселения никаких мероприятий не планируется.

В области водоснабжения.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- реконструкция насосных станций с заменой оборудования.

Реализация представленных мероприятий позволит обеспечить население и организации Дракинского сельского поселения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизнедеятельности потребителей и сохранения здоровья.

В области сбора и захоронения ТКО:

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо осуществить комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон:

- организованный сбор и транспортировка ТКО  с территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок.

6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

Реализуемые инвестиционные проекты должны быть ориентированы  на минимальное вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс и социально-экологические условия проживания населения.

Это достигается минимизацией площади изъятия земель, проведением мероприятий по защите земель от эрозии и подтопления, организацией водоотвода.

Для уменьшения негативного влияния на земельные ресурсы в период  реализации инвестиционных проектов рекомендуется  предусмотреть следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства;

- слив горюче-смазочных материалов производить только в специально отведенных для этих целей местах;

- мойку машин и механизмов производить в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- сбор строительных и бытовых отходов производить  на специально оборудованной и огражденной по периметру площадке с водонепроницаемым покрытием.

6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дракинского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

6.9. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Величина предельного индекса для Дракинского сельского поселения установлена Указом Губернатора Воронежской области от 18 ноября 2022 г. N 188-у «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года и на 2023 год».

Величина предельного индекса определена для жилого помещения общей площадью 79,3 кв. м, при 2 проживающих, при наличии централизованного водоснабжения, местной канализации, электроснабжения, газоснабжения сетевым газом (по приборам учета), услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Прогнозный тариф на холодную воду составляет 37,55 руб. за 1 куб. м с ростом в 108,5%, объем газоснабжения сетевым газом - 147 куб. м. Прогнозный тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет 611,95 руб. за 1 куб. м с ростом в 109%, объем услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - 0,29 куб. м. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 тыс. чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования составляет 0%, в общей численности населения на территории Воронежской области - 0%. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Воронежской области, составляет 1,026 тыс. чел.

Действующие и прогнозируемые тарифы для населения на коммунальные услуги в Дракинском сельском поселении представлены в таблице 22.

с ростом в 109%, объем водоснабжения - 6 куб. м. Прогнозный тариф на электроснабжение составляет 3,4 руб. за 1 кВт·ч с ростом в 109%, объем электроснабжения - 345 кВт·ч. Прогнозный тариф на сетевой газ составляет 6,95 руб. за 1 куб. м

Таблица 22

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2017 | 2020 | 2023 | 2025 | 2029 |
| Водоснабжение, руб/куб м | 23,64 | 24,58 | 35,57 | 39,61 | 61,1 |
| Водоотведение, руб./куб.м | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение, руб/Гкал | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение, руб/кВт | 2,47 | 2,62 | 3,4 | 3,77 | 4,58 |
| Газоснабжение централизованное, руб/куб.м | 5,4947 | 6,09 | 6,95 | 7,76 | 10,1 |
| Сбор и захоронение ТКО, руб./чел. | 52,59 | 54,68 | 74,94 | 83,63 | 101,66 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее  водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при  наличии печного отопления), сбор ТКО .

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату  и коммунальных услуг.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице 23 представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в Дракинском сельском поселении.

Таблица 23

| Вид коммунальной услуги | Средний платеж населения в 2022 году, рублей в месяц на 1 человека |  |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение, руб./кВт*час | 238,45 |  |
| Водоснабжение, руб./ м3 | 180,0 |  |
| Горячее водоснабжение, руб./ м3 | - |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (население) | - |  |
| Природный газ, руб./м3 | 864,0 |  |
| Сбор и захоронение ТКО, руб./чел. | 80,35 |  |
| Всего: | 1362,80 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, твердые бытовые отходы.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Дракинского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-доля населения с доходами ниже прожиточного  минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

6.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в Дракинском сельском поселении  составляет 855,52  рублей, выплата ЕДК может составлять от 405,76 до 855,52 рублей.